屋外広告物安全点検簿

平成　　年　　月　　日

設置者　住　所

(申請者等)

氏　名

(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の 職・氏名)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者　　　　　　　　　 　連絡先

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表示又は設置場所 |  | 点検年月日 | 平成　　　年　　　月　　　日 |
| 点検基数 | 基 | | |
| 種別 | 屋上看板　　　　　基　　　壁面看板　　　　　基　　　そで看板　　　　　基　　　　その他　　　　　基 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 点検内容 | 異常 | | 異常個所の数、看板種別 | 処理 | |
| 基礎 | １　上部構造の全体の傾斜、ぐらつき | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　基礎のクラック、防水層の裂傷等の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 支持部 | １　鉄骨のさび発生、塗装の老朽化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　鉄骨接続部（溶接部・プレート）の腐食、変形、隙間 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　鉄骨接続部（ボルト）のゆるみ、欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 取付部 | １　アンカーボルト・取付部プレートの腐食、変形 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　ベース周辺・コーキングの老朽化、溶接部の劣化 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　取付対象部（柱・壁・スラブ）取付部周辺の異常 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 広告板・文字 | １　広告板面・文字等のひどい汚れ、変色、さび | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　広告板面・文字等の破損、変形、ビス等の欠落 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　枠組み部材の破損、ねじれ | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 照明装置 | １　蛍光灯・照明灯・ＬＥＤの不点、ネオン管の不発光 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　照明器具・ＬＥＤの取付部の破損、変形、さび、漏水 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　ネオン管・サポート類の破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ４　ネオントランス・その周辺の損傷、接続不良 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 分電盤 | １　分電盤の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　電源配線経路の腐食、破損 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| その他 | １　避雷針の突針部・導線固定部の腐食、損傷 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ２　図面との相違の有無 | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| ３　その他点検した事項（　　　　　　　　　　　　　　　　　） | 有 | 無 |  | 済 | 未 |
| 特記事項 | | | | | | |