雑用水槽点検記録票 (例) 点検(受水槽・高置水槽・副受水槽等) 受水槽有効容量： 年 作成 点検月日 項 目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 水槽内面の損傷、劣化等の状況 水漏れ、外壁の損傷、さび、腐食 マンホール密閉状況 オーバーフロー管、水抜管の防虫網 ボールタップ、満減水警報装置 塩素滅菌器の機能等 給水ポンプの揚水量、作動状況 配管 管、バルブの損傷 さび、腐食 スライム・スケールの付着 吐水口空間の保持状況 貯水槽清掃実施日 水質検査実施日 備考： 凡 例 ○ 良 レ 不 備 △ 不十分 ／ 設備無