様式第１

特定施設設置届出書

○　年　○　月　○　日

新　宿　区　長　あて

届出者

住　所　東京都新宿区歌舞伎町○‐○‐○

氏　名　株式会社　　○ ○

代表取締役　○　○　○　○

（法人にあってはその名称及び代表者の氏名）

騒音規制法第６条第１項の規定により、特定施設の設置について、次のとおり届け出ます。

| 工場又は事業場の名称 | ○○（株） ○○工場 | ※整理番号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工場又は事業場の所在地 | 新宿区○○町○丁目○○番○号 | ※受理年月日 | 年 月 日 |
| 工場又は事業場の事業内容 | 印 刷 | ※施設番号 |  |
| 常時使用する 従業員数 | １００人 | ※審査結果 |  |
| 騒音の防止方法 | 別紙のとおり。 | ※備 考 |  |
| 特定施設の種類 | 型 式 | 公称能力 | 数 | 使用開始時刻 （時・分） | 使用終了時刻 （時・分） |
| 別表第１－２ 送風機 | ○○ | １５.０００㎥／時 １１.０KW | １ | 午前 ０時 | 午後 １２時 |
| 別表第１－９ 印刷機 | ○○ | １０.０００枚／時 １２.０KW | ２ | 午前 ８時３０分 | 午後 ６時 |
| “ “ | ○○ | ８.０００枚／時 ２.０KW | １ | “ | “ |

備考　１　特定施設の種類欄には、騒音規制法施行令別表第１に掲げる項番号及びイ、ロ、ハ等の細分があるときはその記号並びに名

称を記載すること。

２　騒音の防止の方法の欄の記載については、別紙によることとし、消音器の設置、音源室内の防音措置、遮音塀の設置等騒音の防止に関して講じようとする措置の概要を明らかにするとともに、できる限り図面、表等を利用すること。

３　※印の欄には、記載しないこと。

４　届出書及び別紙の用紙の大きさは、図面、表等やむを得ないものを除き、日本工業規格Ａ４とすること。

５　氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。

騒音・振動防止の方法

| 特定施設の名称・種類 | ○○株式会社 ○○工場 |
| --- | --- |
| 基 礎 | 基盤設備 | 床コンクリート厚 １３００㎜ 天吊り金具止め |
|  | 防振ゴム | 設 置 |
|  | その他 |  |
| 機 械 | 防音・防振設備 | 消音ボックス 、 防音カバー |
|  | その他 | 防振ゴム 、 空気バネ |
| 施 設 構 造 | 壁体（内外壁） | 鉄筋コンクリート造り 内側吸音板貼り○○㎜厚 厚さ○○㎜ ＡＬＣ板貼り |
|  | 開口部 | 窓:アルミサッシ網入りガラス、扉:スチールドア |
|  | 扉（天井等） | 吸音板貼り○○㎜厚、内側グラスウール○○㎜厚 |
|  | 塀 | ○ｍ高ブロック塀（東側） |
|  | その他 | 換気扇に消音ダクト（１ｍ長）設置 |
| 使用期間 | １ 月 ～ １２ 月 | ８ 時 ～ １９ 時 |
| 工事着手予定月日 | ○○年 ○○月 ○○日 |
| 使用開始予定日 | ○○年 ○○月 ○○日 |
| 用 途 地 域 | □第一種低層住居専用地域 □第一種中高層住居専用地域 □第二種中高層住居専用地域 □第一種住居地域 □第二種住居地域 □近隣商業地域 ■商業地域 □準工業地域 | 騒音レベル | dB(A特性) |
|  |  | 振動レベル | dB |
|  |  | 備考 |
| 設置場所 | □屋上 ■地上 １ 階 □地下 階 |  |

別紙目録

| 番号 | 図表内容 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| １ | 案内図 |  |
| ２ | 敷地・建物配置図（近隣関係図） |  |
| ３ | 平面図（施設配置図） |  |
| ４ | 立面図 |  |
| ５ | 施設の構造図（カタログ） |  |
| ６ | 防音・防振設備図 |  |
| ７ | 予想騒音計算書 |  |
| 摘要 |  |