## 建築物の概要
様式1－1－1 マンション建替法容積率許可制度 環境性能係数の適用に関するチェックシート （2024年度版）
１ 建築主の氏名等
| 建 築 主 | 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名）
住所 （法人にあっては主たる事務所の所在地）
| 協議担当者 | 氏名 （法人にあっては名称及び代表者の氏名）
住所 （法人にあっては主たる事務所の所在地）
| 建築主の担当部署 |  | 名称
連絡先
２ 建築物等の名称及び所在地
建築物等の名称
| 建築物等の所在地 |  |  | 東京都
３ 建築物等の概要
| 新築・増築の区別 | [9 empty] | 新築 | 増築
| スケジュール（予定） |  | 確認申請 |  |  |  | 工事完了
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 年 | 月
| 基本方針への適合を確認する用途の有無 |  | 住宅等 |  |  |  | 飲食店等 |  |  |  | 〇
|  |  | ホテル等 |  |  |  | 集会所等 |  |  |  | 〇
|  |  | 病院等 |  |  |  | 工場等 |  |  |  | 〇
|  |  | 百貨店等 |  |  |  | その他（ | ） |  |  | 〇
|  |  | 事務所等 |  |  |  | （ | ） |  |  | 〇
|  |  | 学校等 |  |  |  | （ | ） |  |  | 〇
４ 適用する環境性能係数
| 住宅以外（業務系）のみ |  | - | □ | [5 empty] | 業務系面積 | 0
| 住宅のみ |  | - | □ | [5 empty] | 住宅系面積 | 0
| 複合用途（住宅＋住宅以外） |  | - | □ | 別紙に用途別床面積を記載 |  |  |  |  | 延べ面積 | 0
| 住宅以外（業務系） |  | 再生可能エネルギー等の利用 |  |  |  | - | [5 empty] | A | A又はB | それ以外 |  |  |  |  | K28：当該項目について総合設計許可要綱実施細目第7の1「特に優れた取組」の要件を満たす場合はA 「優れた取組」の要件を満たす場合はB いずれにも満たない場合はC
|  |  | エネルギー負荷を低減する設計上の工夫 |  |  |  | - | [5 empty] | A | A又はB | [5 empty] | K29：同上
|  |  | 運用時のエネルギー低減に繋がる取組 |  |  |  | - | [5 empty] | A | A又はB | [5 empty] | K30：同上
|  |  | 総合評価 |  |  |  | - |  |  |  | 環境性能係数の評価 |  | A | B | C |  |  |  |  | K31：総合設計許可要綱第4章第2の1 環境性能係数①の評価ランク
| 住宅 |  | エネルギー負荷を低減する設計上の工夫 |  |  |  | - | [5 empty] | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |  |  | K33：当該項目について総合設計許可要綱実施細目第7の2「優れた取組」の要件を満たす場合はA又はB又はC それ以外はD
|  |  | 建築物外皮の熱負荷抑制 |  |  |  | - | [5 empty] | 〇 | 〇 | × | × | × |  |  | K34：当該項目について総合設計許可要綱実施細目第7の2「優れた取組」の要件を満たす場合はA又はB それ以外はC又はD
|  |  | 再生可能エネルギー等の利用 |  |  |  | - | [5 empty] | 〇 | × | 〇 | × | × |  |  | K35：同上
|  |  | 総合評価 |  |  |  | - |  |  |  | 環境性能係数の評価 |  | A | B | B | C | D |  |  | K36：総合設計許可要綱第4章第2の1 環境性能係数②の評価ランク
このチェックシートとともに、建築物の環境性能がわかる図書を添付して提出してください。
[15 empty] | チェック | 定格出力 | 系統連系 | 単独 | 複合
[14 empty] | 住宅系 | □ | 0 | 0 | -
[14 empty] | 業務系 | □ | 0 | 0 | -
[13 empty] | 複合 | 住宅系 | □ | 0 | - | - | -
[14 empty] | 業務系 | □ | 0 | - | - | -
グループ 1042
対象となる用途がない
導入する
導入しない
グループ 1055
未定
SRC造
RC造
S造
その他
木造
グループ 1068
新築
増築
改築
グループ 1072

## 【別紙】用途別床面積
別紙 用途別床面積
延べ面積 |  | ㎡
基本方針への適合を確認する用途の有無 | 住宅等 | ㎡ | 飲食店等 |  | ㎡
| ホテル等 | ㎡ | 集会所等 |  | ㎡
| 病院等 | ㎡ | 工場等 |  | ㎡
| 百貨店等 | ㎡ | その他（ | ） | ㎡
| 事務所等 | ㎡ | （ | ） | ㎡
| 学校等 | ㎡ | （ | ） | ㎡
導入する
導入しない
グループ 1055
未定
SRC造
RC造
S造
その他
木造

## 住宅用途
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅用途）（2024年度版）
建築物外皮の熱負荷抑制
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 |  |  |  |  | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)外壁断熱材種類 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 自由記載
| (ウ)外壁断熱材厚さ【mm】 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 数値
| (エ)外壁熱貫流率【W/㎡・K】 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 数値
| (オ)屋根断熱材種類 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 自由記載
| (カ)屋根断熱材厚さ【mm】 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 数値
| (キ)屋根熱貫流率【W/㎡・K】 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 数値
| (ク)ガラス種類 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 自由記載
| (ケ)ガラス熱貫流率【W/㎡・K】 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 数値
| (コ)ガラス日射熱取得率 |  |  | （主たる部位を記載） |  | 数値
エネルギー負荷を低減する設計上の工夫
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 |  |  |  |  | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)住宅用途BEI目標値 |  |  |  |  | 数値
| (ウ)主たる居室の暖房設備・冷房設備の |  | ルームエアコンディショナー（い） |  |  | 〇
| 仕様の有無等 |  | ルームエアコンディショナー（ろ） |  |  | 〇
|  |  | ルームエアコンディショナー（は） |  |  | 〇
|  |  | ダクト式セントラル空調機 |  |  | 〇
|  |  | 温水床暖房（ガス式） |  |  | 〇
|  |  | 温水床暖房（電気ヒートポンプ式） |  |  | 〇
|  |  | 電気ヒーター床暖房 |  |  | 〇
|  |  | その他 |  |  | 〇
| (エ)換気仕様の有無 |  | 熱交換型換気 |  |  | 〇
(オ)給湯仕様の有無
| a 熱源機の分類 |  | 給湯専用型 |  |  | 〇
|  |  | 給湯・温水暖房一体型 |  |  | 〇
|  |  | コージェネレーションシステム |  |  | 〇
| b 熱源機の種類 |  | 太陽熱給湯 |  |  | 〇
|  |  | ガス従来型給湯器 |  |  | 〇
|  |  | ガス潜熱回収型 |  |  | 〇
|  |  | 電気ヒートポンプ給湯器 |  |  | 〇
|  |  | 電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用給湯器 |  |  | 〇
| c 台所水栓 |  | 水優先吐水機能 |  |  | 〇
| d 浴室シャワー水栓 |  | 手元止水機能 |  |  | 〇
|  |  | 小水量吐水機能 |  |  | 〇
| e 洗面水栓 |  | 水優先吐水機能 |  |  | 〇
| (キ)照明仕様の有無 | [6 empty] | a
| a 照明器具 |  | 全てLED照明 |  |  | 〇
| b 制御システムの構築に係る事項 |  | 人感センサー（非居室） |  |  | 〇
再生可能エネルギー等の利用（住宅用途）
| (ア)太陽光発電（発電容量） |  |  |  | kW
| (イ)太陽熱利用（熱利用容量） |  |  |  | kW
| (ウ)地中熱利用（熱利用容量） |  |  |  | kW
| (エ)その他（発電容量又は熱利用容量） |  |  |  | kW
その他の詳細
| (オ)再生可能エネルギー設備合計容量 | (ア)～(エ)の合計 |  |  | kW
| (カ)電力でエネルギーを得る場合の系統連系の予定 |  |  |  |  | 〇
建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項
自由記載

## 住宅以外の用途
環境への配慮のための措置及びその取組状況（住宅以外の用途）（2024年度版）
エネルギー負荷を低減する設計上の工夫（建築物外皮の熱負荷抑制）
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [6 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)BPIの目標検証に係る試算方法 | [6 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他
ウ | (ウ)BPIの目標検証に係る試算の考え方（計算範囲や省略・概算した箇所等） | [6 empty] | 自由記載
| (エ)BPI試算結果 | [6 empty] | 数値
| (オ)BPI目標値 | [6 empty] | 数値
| (カ)外壁断熱材種類 | [6 empty] | 自由記載
| (キ)外壁断熱材厚さ【mm】 | [6 empty] | 数値
| (ク)外壁熱貫流率【W/㎡・K】 | [6 empty] | 数値
| (ケ)屋根断熱材種類 | [6 empty] | 自由記載
| (コ)屋根断熱材厚さ【mm】 | [6 empty] | 数値
| (サ)屋根熱貫流率【W/㎡・K】 | [6 empty] | 数値
| (シ)ガラス種類 | [6 empty] | 自由記載
| (ス)ガラス熱貫流率【W/㎡・K】 | [6 empty] | 数値
| (セ)ガラス日射熱取得率 | [6 empty] | 数値
|  |  | A | B | A：試算に反映 B：試算に反映していない
| (ソ)窓部の日射遮蔽の仕様 |  |  |  | ブラインド |  |  | 〇
[5 empty] | 庇・ルーバー |  |  | 〇
エネルギー負荷を低減する設計上の工夫（設備システムの高効率化）
| (ア)基本方針のうち適合する基準等 | [6 empty] | 評価基準 | 誘導水準
| (イ)非住宅用途BEIの目標検証に係る計算方法 | [6 empty] | 標準入力法 | モデル建物法 | その他
ウ | (ウ)非住宅用途BEIの目標検証に係る試算の考え方（計算範囲や省略・概算した箇所等）
| (エ)非住宅用途BEI試算結果 | [6 empty] | 数値
| (オ)非住宅用途BEI目標値 | [6 empty] | 数値
|  |  | A | B | A：試算に反映 B：試算に反映していない
| (カ)外気処理の仕様 |  |  |  | 全熱交換器 |  |  | 〇
[5 empty] | 外気取り入れ停止 |  |  | 〇
| (キ)搬送制御の仕様 |  |  |  | 二次ポンプ |  |  | 〇
[5 empty] | 空調機 |  |  | 〇
| (ク)機械換気設備の仕様 |  |  |  | 高効率電動機 |  |  | 〇
[5 empty] | 送風量制御 |  |  | 〇
| (ケ)照明設備の仕様 |  |  |  | 在室検知制御 |  |  | 〇
[5 empty] | 明るさ検知制御 |  |  | 〇
[5 empty] | タイムスケジュール制御 |  |  | 〇
[5 empty] | 初期照度補正制御 |  |  | 〇
| (コ)給湯設備の仕様 |  |  |  | 節湯器具 |  |  | 〇
| (サ)昇降機の仕様 |  |  |  | VVVF |  |  | 〇
[5 empty] | 交流帰還制御 |  |  | 〇
| エネルギー負荷を低減する設計上の工夫 総合評価 | [9 empty] | G42：当該項目について総合設計許可要綱実施細目第7の1「特に優れた取組」の要件を満たす場合はA、「優れた取組」の要件を満たす場合はB、それ以外はC
PAL*低減率目標値
| 0.85＜BPI≦0.9 | [6 empty] | 〇 |  |  | ERR
| 0.8＜BPI≦0.85 | [9 empty] | 40 30
| BPI≦0.8 | [9 empty] | 30 25
| ERR目標値 | [9 empty] | 20 20 | 10 | 15 | 20
| 非住宅用途１ | 非住宅用途２ | 非住宅用途1・2混在の場合の基準値 |  |  |  | 非住宅用途1（事務所等、学校等、工場等） | 0 |  |  |  | PAL*低減率
| 0.7＜BEI≦0.8 | 0.75＜BEI≦0.8 | 0.8 |  |  |  | 非住宅用途2（ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等） | 0 |  |  | 非住宅用途1（事務所等、学校等、工場等）
| 0.6＜BEI≦0.7 | 0.7＜BEI≦0.75 | #DIV/0! | [7 empty] | 非住宅用途2（ホテル等、病院等、百貨店等、飲食店等、集会所等）
| BEI≦0.6 | BEI≦0.7 | #DIV/0!
再生可能エネルギー等の利用
| (ア)太陽光発電（発電容量） |  |  |  |  | kW
| (イ)太陽熱利用（熱利用容量） |  |  |  |  | kW
| (ウ)地中熱利用（熱利用容量） |  |  |  |  | kW
| (エ)その他（発電容量又は熱利用容量） |  |  |  |  | kW
その他の詳細
| (オ)再生可能エネルギー設備合計容量 |  | (ア)～(エ)の合計 |  |  | kW
| (カ)電力でエネルギーを得る場合の系統連系の予定 | [6 empty] | 〇
| 運用時のエネルギー低減に繋がる取組 | [9 empty] | O64、E73、E88：当該項目について総合設計許可要綱実施細目第7の1「特に優れた取組」の要件を満たす場合はA、「優れた取組」の要件を満たす場合はB、それ以外はC
| 空調の熱源方式 | [6 empty] | 個別熱源 | 中央熱源 | 併用、その他
個別熱源の場合
| （ア）エネルギー消費量の把握 |  |  | エネルギー種別毎計測 |  |  | B
|  |  |  | エネルギー用途別計測 |  |  | B
|  |  |  | 各用途の系統別又はフロア別計測 |  |  | A
| （イ）BEMSの導入等 |  |  | データ採取 |  |  | A
|  |  |  | 基本的制御 |  |  | A
|  |  |  | 監視 |  |  | A
|  |  |  | 換算機能 |  |  | A
| 総合評価 |  | -
中央熱源の場合
| （ア）エネルギー消費量の把握 |  |  | エネルギー種別毎計測 |  |  | B
|  |  |  | エネルギー用途別計測 |  |  | B
|  |  |  | 各用途の系統別又はフロア別計測 |  |  | A
|  |  |  | 主な設備機器別計測 |  |  | A
| （イ）BEMSの導入等 |  |  | データ採取 |  |  | B
|  |  |  | 基本的制御 |  |  | B
|  |  |  | 監視 |  |  | B
|  |  |  | 機器の履歴管理 |  |  | 3/4項目への適合でA
稼働実績管理・警報データ管理
最適化制御
エネルギー消費分析及び管理
|  |  |  | 換算機能 |  |  | A
| 総合評価 |  | -
建築物の環境性能に関する事項として特に配慮すべき事項
自由記載