現況調査シート

様式２

■既存建築物材料等調査

| コンクリート | 種類／使用箇所／強度等 |  |  |  |  |  |  | 根拠図書 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 普通 ・ 高強度 | 杭 |  | Fc（設計基準強度）18・21・24・27・30・( ) N/㎟ |  |  |  |  |
|  |  | 基礎 |  | Fc（設計基準強度）18・21・24・27・30・( ) N/㎟ |  |  |  |  |
|  |  | 階 ～ 階 |  | Fc（設計基準強度）18・21・24・27・30・( ) N/㎟ |  |  |  |  |
|  |  | 階 ～ 階 |  | Fc（設計基準強度）18・21・24・27・30・( ) N/㎟ |  |  |  |  |
|  |  | 階 ～ 階 |  | Fc（設計基準強度）18・21・24・27・30・( ) N/㎟ |  |  |  |  |
|  | 軽量（１種・２種） |  |  | 階～ 階 | Fc N/㎟ | 設計比重 |  |  |
|  | PCa・PC・HPCa・（ ） |  |  | 階～ 階 | Fc N/㎟ | 使用部位 |  |  |
| 鉄 筋 | 種類 |  |  |  | 径 | 使用箇所 |  | 根拠図書 |
|  | 丸鋼 |  | SR235・295 |  | R ～R |  |  |  |
|  | 異形鉄筋 |  | SD295（A・B） |  | D ～D |  |  |  |
|  |  |  | SD345 |  | D ～D |  |  |  |
|  |  |  | SD390 |  | D ～D |  |  |  |
|  |  |  |  |  | D ～D |  |  |  |
|  | 高強度せん断補強筋 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 溶接金網（JISG3551） |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉄 骨 | 種類 |  |  |  | 使用箇所 |  | 現場溶接 | 根拠図書 |
|  | SS400・SM400・SN400(A・B・C) |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | STKR400・STKR490 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | BCR295・BCP235 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | SM490A・SN490（B・C) |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | SSC400 |  |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| ボルト | □高力ボルト（F8T・F10T・S10T） |  |  |  | □中ボルト（M ） |  |  | ※根拠図書 |
|  | □アンカーボルト（シングル・ダブル） |  |  |  | □頭付スタッドボルト（φ ） |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

■基礎調査

| 支持地盤 | □表土 □ローム □砂礫 □その他（ ） □改良地盤（工法： ） | GL- m | ※根拠図書 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直接基礎 | □べた基礎 □布基礎 □独立基礎 | 地耐力 kN/㎡ |  |
| 杭基礎 | □既成杭 □RC杭 □PHC杭（A種・B種・C種） □PRC杭（Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種） □SC杭 □場所打ちコンクリート杭 □鋼管杭 □H形鋼杭 □その他（ ） |  |  |

次の該当する事項を調査し、図面（調査位置を示したもの）、写真（計測数値等の状況が確認できるもの）、試験成績書等を添付してください。

■コンクリートの強度調査等

| 調 査 項 目 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| □ | シュミットハンマーによる強度試験 | ・原則各階３か所以上 |
| □ | コンクリートコアによる圧縮強度試験 |  |
| □ | コンクリートの中性深さ試験 | ・原則各階３か所以上 |

■鉄筋の調査

| 調 査 項 目 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| □ | はつり調査により 鉄筋の径、本数、かぶり等の確認 | ・原則各階ごと、柱、はり、耐力壁、床の 各符号１か所以上 ・鉄筋探査機、X線、レーダー等の使用可能 |

■鋼材の調査

| 調 査 項 目 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| □ | 接合部の確認 | ・原則接合部の形状ごとに１か所以上 |
| □ | 柱脚部の確認 | ・原則柱脚の形状ごとに１か所以上 |
| □ | 超音波探傷試験 | ・原則溶接部の形状ごとに１か所以上 |

■部材寸法等

| 調 査 項 目 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| □ | 部材断面・寸法等の計測 | ・原則各階ごとに柱、はり、耐力壁、床の 各符号１か所以上 |

〈調査結果〉

■設計図書と現況の相違箇所

（耐震壁及び開口部の位置、使用部材、用途変更等、具体的に記入する。危険性が増大する相違が確認された場合は、見解も記入する。） □有 □無

■その他特記事項等