## ③住宅(エネマネ)
４ 環境への配慮のための措置並びにその取組状況（その２）【住宅】 | [14 empty] | 1
（７）エネルギーマネジメントの導入 | [14 empty] | 1
基本方針のうち適合する基準 | [10 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
必須 項目 | 単位住戸の電気使用量について、分電盤の主要な分岐回路別及び時刻別に、当該住戸の居住者が確認、分析及び管理できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。
| （１）住戸の最大需要電力 の把握に係る事項 | 単位住戸の電気使用量を60分単位で計測し、当該量のデータを一定期間保有して、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
選択 項目
|  | 単位住戸の過去１年間以上の最大需要電力（60分ごとの平均電気使用量のうち、月間で最も大きい値をいう。以下同じ。）及び最大需要電力となった日時を、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 住戸ごとに最大需要電力の上限値を設定することができ、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、当該住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 数値
| （２）住戸のディマンド制御 及び需給調整に係る事項 | 住戸に設置する電気需要機器（空気調和設備や貯湯式給湯設備等、電気を消費する機械器具であって、需要電力の調整を行うために使用することができる機器をいう。以下同じ。）を、当該住戸の居住者が遠隔で運転、停止等の操作ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 単位住戸のディマンド制御（最大需要電力の上限値を超えないよう、需要電力を調整することをいう。以下同じ。）を行うことができる機能を有する蓄電池を、全ての住戸に設置している。 | [9 empty] | 数値
|  | 住戸に設置する電気需要機器及び蓄電池が単位住戸の最大需要電力に応じた自動制御を行い、住戸ごとのディマンド制御ができる機能を有するシステムを、全ての住戸に導入している。 | [9 empty] | 数値
| （３）住宅全体のディマンド 制御及び需給調整に係る事項 | 建築物全体の最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、住戸の居住者が確認できる機能（表示機能を含む。）を有するシステムを、全ての住戸において導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物全体又は共用部における最大需要電力を把握して上限値を設定し、需要電力が当該上限値を上回る可能性がある場合に、共用部における電気需要機器により、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
|  | ディマンド制御及び電気の需給調整時に需要電力の調整ができる機能を有する蓄電池（単位住戸に設置するもの及び非常用のものを除く。）又はＶ２Ｈ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池から電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を設置している。 | [9 empty] | 数値
建築物の管理規定等において、当該建築物の共用部におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、当該建築物の居住者へ周知し、協力を得る計画としている。
評価 基準 | ア単位住戸の電気使用量について居住者が確認、分析及び管理できるシステムを全住戸に導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合
| イ（１）から（３）の点数の合計が２又は３ |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
誘導 水準 | ア単位住戸の電気使用量について居住者が確認、分析及び管理できるシステムを全住戸に導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合
| イ（１）及び（２）の各点数が１以上 | （１）の点数 | 0 | → | 不適合 | （２）の点数 | 0 | → | 不適合 |  |  | 〇 |  |  | 2
| （１）から（３）までによる点数の合計が４以上 |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2

## ③住宅以外(エネマネ)
４ 環境への配慮のための措置並びにその取組状況（その２）【住宅以外】 | [14 empty] | 1
（７）エネルギーマネジメントの導入 | [14 empty] | 1
基本方針のうち適合する基準等 | [10 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
必須 項目 | 最も大きい床面積を占める用途における全体の電気、ガス、及び熱の使用量が把握できる隔測メーターを設置し、当該メーターのデータを収集、分析及び管理する機能を有するシステムを導入している。
| （１）最大需要電力の把握及びディマンド制御に係る事項 | 主要な設備システムの運転及び制御の遠隔操作ができる機能を有したシステムを導入している。 | [9 empty] | 評価基準 | 誘導水準 |  | 1
選択 項目
|  | 最も大きい床面積を占める用途における全体について、最大需要電力を把握・監視し、ディマンド制御ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物の管理規定等において、当該建築物におけるディマンド制御及び電気の需給調整の内容について、建築物の使用者（テナント等）と取決めを行う計画としている。 | [9 empty] | 数値
| （２）需給調整に係る事項 | 最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量の蓄電池（非常用のものを除く。）を設置し、電気の需給調整時に当該蓄電池を充放電させ、需要量の調整を行うことができる。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 最大需要電力の一定割合かつ一定時間に相当する容量のⅤ２Ｂ充放電設備（電気自動車等に搭載された電池から、事業系建物等に三相交流等により電力を給電するための直流/交流変換回路をもつ充電設備で、充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたものをいう。）を設置し、電気の需給調整時に電気自動車から当該機器へ給電させ、建物側の需要電力の調整を行うことができる。 | [9 empty] | 数値
| （３）ＤＲ制御及び遠隔監視 ・制御に係る事項 | 建築物に設置する電気需要機器により、最大需要電力の一定割合に相当する電力量について、一定時間以上、下げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を減らすことをいう。）又は上げＤＲ（電気の需給調整の要請に応じ、電気需要機器を調整し、一時的に建築物における需要電力を増やすことをいう。）ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 自由記載
|  | 建築物の管理者が遠隔地において上記に掲げる電気の需給調整ができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
|  | 上記の遠隔操作を、クラウド上のインターフェースを経由して行うことができる機能を有するシステムを導入している。 | [9 empty] | 数値
評価 基準 | ア最も大きい床面積を占める用途における全体の電気使用量等を収集、分析及び管理できるシステムを導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合 |  | 〇 |  |  | 2
| イ（１）から（３）の点数の合計が２又は３ |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
誘導 水準 | ア最も大きい床面積を占める用途における全体の電気使用量等を収集、分析及び管理できるシステムを導入 | [6 empty] | → | 不適合 | 不適合 |  | 〇 |  |  | 2
| イ（１）及び（２）の各点数が１以上 | （１）の点数 | 0 | → | 不適合 | （２）の点数 | 0 | → | 不適合 |  |  | 〇 |  |  | 2
| （１）から（３）までによる点数の合計２が４以上 |  | 0 | → | 不適合 | [6 empty] | 〇 |  |  | 2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2
2
[12 empty] | 〇 |  |  | 2