## 公共交通
第18号様式（第17条関係）
（第1片）
（表）
特定都市施設整備項目表（公共交通施設）
1 所在地
2 名称
|  | 整備項目 | 整備内容 | [13 empty] | 措置 |  | 代替措置 | ※
|  | 1 移動等円滑化 経路 | 出入口から車両等の乗降口に至る経路に、移動等円滑化経 路を1以上確保 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | コンコース・通路・ホール等 |  | (1) 有効幅 〔140cm以上*〕 | [12 empty] | cm
[5 empty] | (2) 段差の有無(*) | [11 empty] | 有 | 無
[6 empty] | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構造 |  | ア 有効幅 〔120cm以上*〕 | [9 empty] | cm
[8 empty] | イ 勾配 〔屋内1/12・屋外1/20以下*〕 | [8 empty] | 1/
[8 empty] | ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅 が150cm以上の踊り場の設置 | [8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | エ 水平な部分の設置 | [8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | オ 両側に立ち上がりの設置（*） | [8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ | [8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | キ 接続する通路との識別への配慮 | [8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | ク 点状ブロックの敷設（傾斜路の始終端 部に近接する通路の床） | [8 empty] | 有 | 無
[8 empty] | ケ 手すりを両側に設置（*） | [8 empty] | 有 | 無
[5 empty] | (3) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分 （*） | [11 empty] | 有 | 無
[5 empty] | (4) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 | [11 empty] | 有 | 無
[5 empty] | (5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ | [11 empty] | 有 | 無
|  | 2 出入口 | (1) 段差の有無(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構 造 |  |  | ア 有効幅 〔120cm以上*〕 | [10 empty] | cm
[7 empty] | イ 勾配 〔屋内1/12・屋外1/20以下*〕 | [9 empty] | 1/
[7 empty] | ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が 150cm以上の踊り場の設置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | エ 水平な部分の設置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | オ 両側に立ち上がりの設置（*） | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | キ 接続する通路との識別への配慮 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | ク 点状ブロックの敷設（傾斜路の始終端部に 近接する通路の床） | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | ケ 手すりを両側に設置（*） | [9 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 段差がなく、又は段差を解消した出入口の数 | [14 empty] | 箇所
|  |  | (3) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 有効幅 〔90cm以上*〕 | [14 empty] | cm
|  | 3 駐車場 | 駐車場の有無 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 駐車場を設けた場合の構造 |  |  | 車椅子使用者の駐車スペース | [10 empty] | 台
[7 empty] | (1) 幅 〔350cm以上〕 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | (2) 移動等円滑化経路に接続しやすい位置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | (3) 見やすい駐車場スペースの表示 | [9 empty] | 有 | 無
（裏）
|  | 4 コンコース・通 路・ホール等 | (1) 有効幅 〔140cm以上*〕 | [14 empty] | cm
|  |  | (2) 段差の有無(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構造 |  |  | ア 有効幅 〔120cm以上*〕 | [10 empty] | cm
[7 empty] | イ 勾配 〔屋内1/12・屋外1/20以下*〕 | [9 empty] | 1/
[7 empty] | ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が 150cm以上の踊り場の設置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | エ 水平な部分の設置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | オ 両側に立ち上がりの設置（*） | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | キ 接続する通路との識別への配慮 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | ク 点状ブロックの敷設（傾斜路の始終端部に 近接する通路の床） | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | ケ 手すりを両側に設置（*） | [9 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ | [13 empty] | 有 | 無
|  | 5 出札・案内所 等 | (1) 車椅子使用者の利用に支障がないカウンターの構造(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) 筆談用具等の準備及び当該用具がある旨の表示（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  | 6 階段 | (1) 主要な階段における回り段（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 有効幅 〔120cm以上〕 | [14 empty] | cm
|  |  | (3) 高さ概ね300cm以内ごとに踊り場の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 手す り |  |  | ア 両側に連続して設置 (*) | [10 empty] | 有 | 無
[6 empty] | イ 端部付近に点字の貼付 | [10 empty] | 有 | 無
|  |  | (5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (6) 踏面の端部全体の識別及びつまずきにくさへの配慮 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (7) 階段下の空間への配慮 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (8) 両側に立ち上がりの設置（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (9) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (10) 点状ブロックの設置（階段の始終端部に近接する 通路の床） | [13 empty] | 有 | 無
|  | 7 エレベーター (移動等円滑化 経路を構成する もの） | 設置（*） |  |  | 基数 | [11 empty] | 基
[6 empty] | 改札口にできるだけ近い位置に設置 | [10 empty] | 有 | 無
|  |  | (1) 出入口の有効幅(昇降路を含む。） 〔80cm以上〕 | [14 empty] | cm
|  |  | (2) 籠の容量 〔11人乗り以上*〕 | [13 empty] | 人乗り
|  |  | (3) 高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造の 設備 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | ア 車椅子使用者に関する配慮 | [12 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設けた設備等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | イ 視覚障害者に関する配慮 | [12 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設けた設備等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ウ その他の配慮 | [12 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設けた設備等（ | [12 empty] | ）
|  |  | (4) 乗降ロビーにおいて車椅子が転回することができる構造 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (5) 籠の内外をお互いに視認することができる構造又は映像 設備の設置 | [13 empty] | 有 | 無
（第2片）
（表）
|  | 8 エスカレーター | (1) 踏面及び床面の滑りにくい仕上げ | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) くし 板 |  |  | ア できるだけ薄く設置 | [10 empty] | 有 | 無
[6 empty] | イ ステップ部分と区別することができる色分け | [11 empty] | 色
|  |  | (4) この項に定めるエレベーターの設置が困難な状況 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 「有」の場合は、車椅子対応型エスカレーターの設置（*） | [12 empty] | 有 | 無
|  |  | (5) 踏み段の端部全体の識別への配慮 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (6) 行き先及び昇降方向を知らせる音声案内装置の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (7) 進入の可否の表示(エスカレーターの上下端に近接する道 路の床面)(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (8) 点状ブロックの設置（エスカレーターの始終端部に近接する 通路の床） | [13 empty] | 有 | 無
|  | 9 一般用の便所 | (1) 案内、誘導及び男女別の表示等の分かりやすい表示 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) トイレ内で通行の支障となる段差の有無 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) 床面の濡れても滑りにくい仕上げ | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 腰掛式の大便器の数 | [10 empty] | 男子用 |  |  |  | 個
[14 empty] | 女子用 |  |  |  | 個
|  |  | (5) 手すりを設けた便器の数 | [7 empty] | 腰掛式の大便器 |  |  | 男子用 |  |  |  | 個
[14 empty] | 女子用 |  |  |  | 個
[11 empty] | 小便器 | [6 empty] | 個
|  |  | (6) 床置式又はこれに代わる小便器の数 | [14 empty] | 個
|  |  | (7) 水洗器具（オストメイト対応）の設置(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (8) ベビーチェアの設置(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (9) ベビーベッドの設置(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (10) (7)から(9)までを設置した場合の表示の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  | 10 車椅子使用 者用便房 | 設置数 箇所 |  |  | 男子用 | 箇所 |  | 女子用 | 箇所 |  | 兼用 | 箇所 |  | その他 | 箇所
|  |  | (1) 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 出入口の有効幅 〔85cm以上〕 | [14 empty] | cm
|  |  | (3) 通行の支障となる段差の有無 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 車椅子使用者用便房の設備及び機能 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (5) 車椅子使用者が円滑に利用す ることができるよう十分な空間の確 保 | [7 empty] | 有・無 (便房の内のり） （ cm× cm）
|  |  | (6) 便房 内の設 備 |  |  | ア 腰掛便座の設置 | [10 empty] | 有 | 無
[6 empty] | イ 手すりの設置 | [10 empty] | 有 | 無
[6 empty] | ウ その他の設備（ | [11 empty] | ）
|  |  | (7) 車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造の 戸 | [13 empty] | 有 | 無
|  | 11 旅客待合所 | 旅客待合所の有無 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (1) 分かりやすく利用しやすい位置に設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 有効幅 〔140cm以上*〕 | [14 empty] | cm
|  |  | (3) 段差の有無(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 傾斜路を併設している場合の当該傾斜路の構造 |  |  | ア 有効幅 〔120cm以上*〕 | [10 empty] | cm
[7 empty] | イ 勾配 〔屋内1/12・屋外1/20以下*〕 | [9 empty] | 1/
[7 empty] | ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が 150cm以上の踊り場の設置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | エ 水平な部分の設置 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | オ 両側に立ち上がりの設置（*） | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | キ 接続する通路との識別への配慮 | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | ク 点状ブロックの敷設（傾斜路の始終端部に近接 する通路の床） | [9 empty] | 有 | 無
[7 empty] | ケ 手すりを両側に設置 | [9 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (5) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (6) 高齢者、障害者等が利用しやすいベンチの設置 | [13 empty] | 有 | 無
（裏）
|  | 12 戸 | (1) 有効幅 〔85㎝以上〕 | [14 empty] | cm
|  |  | (2) 自動ドア又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過することが できる構造の戸 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) 通行の支障となる段差の有無 | [13 empty] | 有 | 無
|  | 13 案内板等 | (1) 出入口又は改札口の付近に案内板の設置（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 明確で分かりやすい表示 | [12 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 移動等円滑化のための設備の存在を表示する標識の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | JIS規格Z8210への適合 | [12 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) 運行に関する文字・音声による情報提供設備の設置 （*） | [13 empty] | 有 | 無
|  | 14 視覚障害者 誘導案内用設 備 | 施設の配置を点字、音声等により示す設備の設置（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  | 15 視覚障害者 誘導用ブロック | (1) 移動等円滑化経路を構成する通路等に視覚障害者誘導 用ブロックを敷設(*) | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (2) 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレベ ーター、触地案内図、便所の出入口及び乗車券の販売所と の間の経路を構成する通路等に視覚障害者誘導用ブロ ックを敷設（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (3) 目的地まで安全かつ確実に到達することができる配慮の有無 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (4) 視覚障害者誘導用ブロックの色（*） | [14 empty] | 色
|  |  | (5) 視覚障害者が認識しやすい形状 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  | (6) 十分な強度等を有する素材 | [13 empty] | 有 | 無
|  | 16 券売機 | (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造 | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | ア 車椅子使用者への配慮 | [12 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設けた設備等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | イ 視覚障害者への配慮 | [12 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設けた設備等（ | [12 empty] | ）
|  |  |  | ウ その他の配慮 | [12 empty] | 有 | 無
[5 empty] | 設けた設備等（ | [12 empty] | ）
|  |  | (2) 運賃等の点字表示（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  | 17 休憩設備（ベ ンチ等） | (1) 休憩用の設備の設置（*） | [13 empty] | 有 | 無
|  |  |  | 設けた設備等（ | [13 empty] | ）
|  |  | (2)優先席を設ける場合は、付近に優先的に利用することができる者を表示する標識の設置 | [13 empty] | 有 | 無
|  | 18 鉄軌道駅 | 鉄軌道駅 ◇有の場合は、特定都市施設整備項目表（鉄軌道駅）にも記入し てください。 | [13 empty] | 有 | 無
|  | 19 バスターミナ ル | バスターミナル ◇有の場合は、特定都市施設整備項目表（バスターミナル）にも 記入してください。 | [13 empty] | 有 | 無
1 整備内容欄の〔 〕内は、整備基準の数値を示しています（ * があるものは、整備基準にただし書があるので注意
してください。）。
2 数字は、算用数字を用いてください。
3 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。
4 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。
5 ※欄には、記入しないでください。