年間管理計画表(　　　　年度)　(例)

年　　月　　日作成

|  | 維 持 管 理 項 目 |  |  |  | 頻 度 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 備 考 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空調設備 | 空調機内外の点検・整備 |  |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
|  | 排水受けの点検(清掃) |  |  |  | 1回/1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 加湿器点検・整備 |  |  |  | 1回/1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 加湿器の清掃 |  |  |  | 1回/1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 冷却塔・冷却水水管の清掃 |  |  |  | 1回/1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 冷却塔の点検・整備 |  |  |  | 1回/1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 空気環境測定 |  |  |  | 1回/2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 粉じん計較正 |  |  |  | 1回/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 要領 |  |
| 給水設備 | 貯水槽(貯湯槽含む)設備 | 受水槽･高置水槽清掃 |  |  | 1回/1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  |  | 給水設備点検・整備 |  |  | 1回/1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |  |
|  |  | 貯湯槽内の撹拌・排出 |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
|  |  | 水 質 検 査 |  | 16(11)項目 | 1回/6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  |  |  |  | 消毒副生成物 | 1回/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6～9月 |
|  |  |  |  | 有機化学物質 | 1回/3年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地下水 |
|  |  |  |  | 全項目51項目 | 使用前 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 遊離残留塩素等 | 毎日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |
|  | 配管 | 管損傷・水漏れ等点検 |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
|  |  | 汚水等逆流、吸入点検 |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
|  |  | 防錆剤の水質検査 |  |  | 1回/2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
| 雑用水 | 雑用水槽の点検・整備 |  |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
|  | 水質 |  | pH・臭気・外観・遊離残留塩素 |  | 1回/7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  |  |  | 濁度・大腸菌 |  | 1回/2月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
| 排水設備 | 汚水槽・雑排水槽の清掃 |  |  |  | 1回/4月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |  |
|  | 排水槽等の点検 |  |  |  | 1回/1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |  |
|  | ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟの点検･清掃 |  |  |  | 使用日毎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |  |
|  | 浄化槽の清掃 |  |  |  | 1回/6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 浄化槽法等 |  |
| ね | 生息状況調査等 |  |  |  | 1回/1月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |  |
| 清掃 | 日常清掃 |  |  |  | 毎日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 大掃除 |  |  |  | 1回/6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 規則 |  |
|  | 清掃機械･器具点検 |  |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 告示 |  |
| ア | 吹付けアスベストの点検 |  |  |  | 定期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指導 |  |

規則：建築物衛生法施行規則(省令)

告示：厚生労働省告示第１１９号