## 例示５・管理状況報告書
例示５
年 月 日
新宿区保健所長 宛て
施設所在地
施設の名称
経 営 者
管 理 者
プール管理状況報告書（ 年 月分）
プール名 |  |  |  |  | 有効容量
換水実施 | プール水の全換水 | （直近の実施日） 年 月 日 （前回の実施日） 年 月 日 |  |  | 【年１回以上】 ・全換水・安全確認・清掃を同時実施 ・日常の点検・確認・清掃は別途常時
安全確認 | 吸込防止確認
清掃実施 | 貯 水 槽
水位調整槽･還水槽
検査実施者（機関名）
区 分 |  | 実施年月日 | 採水点A | 採水点B | 基準値 | 実施要領
水質検査 実施状況 | 残留塩素等 | 別紙様式 |  |  | 遊離0.4ｍｇ/Ｌ 以上 | 【毎時１回以上】
| pH値 | 年 月 日 （直近） |  |  | 5.8以上8.6以下 | 【月１回以上】 ･50㎥以上は 2ヶ所以上 ･50㎥未満は 1ヶ所で採水
| 濁 度 |  |  |  | 2度以下
| KMnO4消費量 |  |  |  | 12ｍｇ/Ｌ以下
| 大腸菌 |  |  |  | 100ｍｌ中検出せず
| 一般細菌 |  |  |  | １ｍｌ中200ＣＦＵ以下
| ※加温装置を設けて温水を利用する場合 レジオネラ属菌 | 年 月 日 （直近） |  |  | 検出されないこと | 【年１回以上(系統ごとに１ヶ所以上)】
区 分 |  | 実施年月日 | 測定点A | 測定点B （必要な場合）
空気環境 測定状況 | 二酸化炭素 | 年 月 日 （直近） |  |  | 0.15％以下 | 【２か月に１回以上】 ・床上75cm ～150cm ・施設の構造及び規模に応じて測定点を増やす ・適切な2時点
開始～中間
中間～終了
平 均
循環ろ過 浄化設備 | 逆 洗 日 | 年 月 日（直近） ・ 毎日 |  |  |  | ・24時間運転 ※系統別に記入して下さい。
| カートリッジ交換日 | 年 月 日（直近）
| 凝集剤等 | 商品名：
消毒設備 | 連続注入装置 | 薬品名： (有効塩素 ％)
| 腰洗い槽 | 薬品名： (有効塩素 ％) |  |  |  | ※系統別に記入して下さい。
| 足洗い槽 | 薬品名： (有効塩素 ％)
研修・訓練 実施状況 | 監視人対象の 研修・訓練 | 実施内容：
年 月 日（直近）
摘 要 | ※事故等があった場合、別途様式で届出のこと
添付書類
水質検査成績書の写し
※毎月当該前月実施分について報告願います。 【提 出 先】 新宿区保健所衛生課環境衛生係
【E-mailの場合】 kankyo-eisei@city.shinjuku.lg.jp 【郵送の場合】〒160-0022 新宿区新宿5-18-21 第二分庁舎3階